山东先达农化股份有限公司环境信息公示

一、基础信息和环境保护行政许可情况

| 单位名称 | 山东先达农化股份有限公司 |
| --- | --- |
| 单位详细地址 | 博兴经济开发区兴博一路169号 |
| 法定代表人 | 王现全 |
| 组织机构代码 | 74336560-9 |
| 统一社会信用代码 | 913700007433656097 |
| 联系电话 | 0543-2310096 |
| 排污许可证证书编号 | 913700007433656097001P |
| 环评批复部门、时间及批复文号 | 项目名称1：山东先达化工有限公司新建原药项目； 环评批复文号：博环字【2003】63号；批复时间：2003年7月2日 项目名称2：污水处理设施改造项目 环评批复文号：博环表【2009】29号；批复时间：2009年3月16日 项目名称3：环保废水、废气治理项目 环评批复文号：博环表【2015】45号；批复时间：2015年11月26日 项目名称4：废气综合治理提升项目环评登记表 建设项目环境影响登记表备案号：201937162500000508；批复时间：2019年11月29日 项目名称5：年产5000吨高端综合智能制剂车间项目 环评批复文号：博审环表【2020】374号；批复时间：2020年12月28日 2020年7月编制《固废专题报告》 |
| 项目环境保护验收文号 | 项目名称1：山东先达化工有限公司新建原药项目； 验收文号：环验【2006】6号；验收时间：2006年6月22日 项目名称2：污水处理设施改造项目 验收文号：博环验【2009】11号；验收时间：2009年11月10日 项目名称3：环保废水、废气治理项目 验收文号：博环验【2016】13号；验收时间：2016年5月12日 |
| 行业类型及代码 | 化学农药制造/2631 |
| 生产规模 | 小 型 |
| 单位环保负责人 | 门 飞 |
| 联系电话 | 17705433758 |
| 现有主要生产产品及规模 | 1000吨咪草烟中间体丁酰胺；1100吨烯草酮；200吨烯禾啶；500吨烯酰吗啉；综合制剂项目。 |

二、排污信息

（一）废水排放信息表

| 排放口编号 |  |  | FS001 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放去向 |  |  | 光大水务（博兴）有限公司 |  |  |  |  |
| 废水种类 |  |  | 废水 |  |  |  |  |
| 2020年废水排放量（t/a） |  |  | 56047 |  |  |  |  |
| 主要污染因子 |  |  | COD | 氨氮 |  | COD | 氨氮 |
| 执行排放标准 |  |  | ≤500（排入光大水务标准） | ≤50（排入光大水务标准） |  | ≤50（光大水务外排标准） | ≤5（光大水务外排标准） |
| COD允许排放量（t/a） |  |  | 36 |  |  |  |  |
| 氨氮允许排放量（t/a） |  |  | 3.24 |  |  |  |  |
| 主要污染物排放情况 | COD | 浓度mg/L | ≤500（排入光大水务标准） |  | 2021年第二季度COD排放量 |  |  |
|  |  | 排放量t/a | 34.9 |  | 2.27t |  |  |
|  | 氨氮 | 浓度mg/L | ≤50（排入光大水务标准） |  | 2021年第一季度氨氮排放量 |  |  |
|  |  | 排放量t/a | 3.49 |  | 0.022t |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

（二）废气排放信息表

| 排气筒编号 |  |  | DA-04 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气种类 |  |  | 焚烧后废气 |
| 废气污染源 | 名称 |  | RTO |
|  | 型号 |  | 蓄热氧化炉 |
|  | 排气量（Nm3/h） |  | 2949 |
| 排气筒高度（m） |  |  | 22 |
| 执行排放标准 |  |  | 颗粒物：10 mg/m³；SO2：50mg/m³；氮氧化物100 mg/m³；VOCs 60mg/m³。 |
| SO2允许排放量（t/a） |  |  | 3.6 |
| 氮氧化物允许排放量（t/a） |  |  | 7.2 |
| 颗粒物允许排放量（t/a） |  |  | 0.72 |
| VOCs允许排放量（t/a） |  |  | 8.42 |
| 主要污染物排放情况见附件 | 颗粒物 | 浓度mg/m³ | 5.4 |
|  |  | 排放量t/2季度 | 0.035 |
|  | SO2 | 浓度mg/m³ | 3 |
|  |  | 排放量t/2季度 | 0.007 |
|  | 氮氧化物 | 浓度mg/m³ | 5 |
|  |  | 排放量t/2季度 | 0.007 |
|  | VOCs | 浓度mg/m³ | 19.57 |
|  |  | 排放量t/2季度 | 0.21 |
| 备注：2020年公司对排放口进行了合并，由以前的7个合并成2个，减少了污染物的排放。 |  |  |  |

三、防止污染物设施的建设和运行情况

（一）废水设施运行情况

| 项目名称 | 废水处理设施名称 | 废水设施运行情况 |
| --- | --- | --- |
| 山东先达化工有限公司新建原药项目 | A/O2工艺 | 运行良好 |

（二）废气设施运行情况

| 项目名称 |  | 废气处理设施名称 | 废气设施运行情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 山东先达化工有限公司新建原药项目 | 咪草烟中间体丁酰胺 | 吸收塔+RTO； 活性炭吸附+RTO | 运行良好 |
|  | 烯草酮原药 | 冷冻+吸收塔+活性炭纤维+活性炭+RTO | 运行良好 |
|  | 烯酰吗啉原药 | 吸收塔+活性炭纤维+活性炭+活性炭纤维组合 | 运行良好 |

四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

| 建设项目环境影响评价 | 环境保护行政许可情况 |
| --- | --- |
| 山东先达化工有限公司新建原药项目 | 环评批复文号：博环字【2003】63号；批复时间：2003年7月2日 验收文号：环验【2006】6号；验收时间：2006年6月22日 |
| 污水处理设施改造项目 | 环评批复文号：博环表【2009】29号；批复时间：2009年3月16日 验收文号：博环验【2009】11号；验收时间：2009年11月10日 |
| 环保废水、废气治理项目 | 环评批复文号：博环表【2015】45号；批复时间：2015年11月26日 验收文号：博环验【2016】13号；验收时间：2016年5月12日 |
| 废气综合治理提升项目环评登记表 | 建设项目环境影响登记表备案号：201937162500000508；批复时间：2019年11月29日 |
| 年产5000吨高端综合智能制剂车间项目 | 环评批复文号：博审环表【2020】374号；批复时间：2020年12月28日 |

五、突发环境事件应急预案

公司于2019年7月10日编制了《山东先达农化股份有限公司突发环境事件应急预案》

公司于2019年8月9日通过博兴县环境保护局备案，见备案证明。

六、季度及年度排污许可证执行报告中相关内容

公司每年按季度进行环境监测，见第二季度监测报告

七、其他应当公开的环境信息

公司2021年第二季度的泄露修复监测报告